## 검토양식
2026-10-12 최종 Validator 결과 반영. 기존 KTL 지적사항·문서 정합성 검토 근거 유지. 검토자: 공란.
EQ07 레이저측정기 정성적 검토 — V0.0.1
항목 | 소분류 | 번호 | 중요도 | 검토기준 항목 | 검토 기준 설명 | 검토결과 | 검토 근거 및 예외 사항
1. AAS 모델검토 | 필수 요구사항 | 1 | 필수 | 장비특화 서브모델 수 | Technical Data, Operational Data 서브모델 제외, 장비 특화 서브모델이 최소 2개 이상 포함되어 있는가? 사업공고에 장비 특화 서브모델 최소 2개 이상 포함을 필수 요구사항으로 제시했음 | 기준충족 | TimeSeries·Reliability·PredictiveMaintenance 3종이 시간 이력·신뢰성 조건·정비 예측을 표현함. TechnicalData·OperationalData와 역할을 구분함.
|  | 2 | 필수 | 서브모델 구성 일치 | 개발계획서에 제시했던 서브모델 리스트와 실제 개발된 참조모델의 서브모델 리스트가 일치하는가? 제출된 참조모델은 개발계획서에 제시했던 서브모델들을 반드시 모두 포함해야 함 | 기준충족 | 계획서·가이던스·AASX의 7개 서브모델 이름 및 구성 일치. SME 341개, CD 238개 기준으로 갱신함.
|  | 3 | 필수 | AAS 작성규칙 부합성 | 제공된 AAS Validator를 사용하여 검토한 결과가 모든 시험항목을 통과하였는가? 제출된 참조모델은 AAS Validator를 사용하여 자체 검사를 수행해야 하며, 모든 시험항목을 통과해야 함 | 기준충족 | 20261012212903_test_result.html: LaserMeasuringInstrument_AAS_V0.0.1.aasx 검사 결과 70 Passed·0 Failed. 2026-10-12 최종본 재검증 완료. 검사 제외된 공식 IDTA 서브모델 6종(HandoverDocumentation, Nameplate, PredictiveMaintenance, Reliability, TechnicalData, TimeSeries)은 기존 공식 원본 수동 대조 근거를 유지하며 자동검사 통과와 구분한다.
| ID 적절성 | 4 | 필수 | Asset ID 고유성 | AssetInformation에 포함된 GlobalAssetId 값이 다른모델과의 중복을 회피할 수 있는가? GlobalAssetId는 전세계에서 유일해야 하므로 반드시 다른 참조모델과 중복되지 않도록 장비/공정명이 포함되어야 함 | 기준충족 | globalAssetId에 LaserDisplacementSensor 및 EX-LM-100 포함. 현장 Instance 전환 시 실제 고유 식별자로 교체하도록 설명함.
|  | 5 | 필수 | AAS ID 고유성 | AAS의 id 값이 다른모델과의 중복을 회피할 수 있는가? AAS는 전세계에서 유일해야 하므로 반드시 다른 참조모델과 중복되지 않도록 장비/공정명이 포함되어야 함 | 기준충족 | AAS ID에 LaserDisplacementSensorAAS 포함. 자체 장비 유형 참조모델임을 식별할 수 있음.
|  | 6 | 필수 | 서브모델 ID 고유성 | AAS의 Submodel별로 id 값이 다른모델과의 중복을 회피할 수 있는가? AAS의 Submodel 역시 전세계에서 유일해야 하므로 반드시 다른 참조모델과 중복되지 않도록 장비/공정명이 포함되어야 함 IDTA 서브모델 템플릿을 사용하더라도, 서브모델의 id는 반드시 다른 서브모델과 중복되지 않도록 변경되어야 함 | 기준충족 | 7개 서브모델 ID에 장비명과 개별 서브모델명 포함. 원본 템플릿의 공용 ID를 장비 모델 ID로 그대로 재사용하지 않음.
|  | 7 | 필수 | 서브모델 Semantic ID 고유성 및 일치성 | 자체정의 서브모델의 경우, 서브모델의 Semantic Id가 다른모델과 중복을 회피할 수 있는가? 서브모델의 Semantic Id는 이 서브모델이 어떠한 서브모델인지를 구분하는 기준이 됨 따라서, 자체정의 서브모델의 semantic Id는 작성기준을 따르는 동시에 중복을 피하기 위해 고유하게 정의되어야 함 다만, 동일한 서브모델이 서로 다른 AAS에 공통으로 사용되는 경우에 한해서는 동일한 Semantic Id를 사용 가능함 | 기준충족 | 자체 OperationalData semanticId는 장비명·운전 서브모델을 포함한 IRI. 표준 6종과 구분함.
|  | 8 | 필수 | IDTA 서브모델 템플릿 Semantic ID 일치성 | IDTA 템플릿을 사용한 서브모델의 경우, IDTA 템플릿에 설정된 Semantic Id를 변경 없이 사용하고 있는가? 서브모델의 Semantic Id는 이 서브모델이 어떠한 서브모델인지를 구분하는 기준이 됨 따라서, IDTA 템플릿을 사용한 경우에는 템플릿에 사용된 Semantic Id를 변경 없이 그대로 사용해야 함 | 기준충족 | 공식 6종의 Submodel semanticId를 reference버전 2 원본과 대조함. 버그 수정 릴리스 번호와 의미 식별자 버전은 별개이므로 IRI를 일괄 변경하지 않음.
| 기본구조 | 9 | 필수 | AASX 파일내 폴더 및 파일이름 적합성 | AASX 모델 내부에 있는 폴더 및 파일 이름이 실제 모델에 사용되는 이름과 일치하는가? 기존 AASX 파일을 복사해서 새로운 모델파일을 생성하는 경우 기존 파일의 이름이 남아있게 되는 경우가 있어 확인 필요함 AASX 파일에 첨부된 파일명이 참조모델용으로 적합해야 함 | 기준충족 | 모델 내 참조 파일 13곳의 대상 존재를 확인했다. 제품 이미지와 썸네일은 /aasx/Thumbnail.png로 통일했다. 기존 미사용 이미지 파일은 관련 없는 삭제를 피하기 위해 보존했다.
|  | 10 | 필수 | Thumbnail 적절성 | 참조모델에 포함된 Thumbnail 이미지가 대상 장비/공정을 표현하는 적합한 이미지인가? AASX 모델 파일에 첨부된 Thumbnail은 대상 장비/공정을 대표하는 이미지를 사용해야 함 | 기준충족 | 썸네일과 제품 이미지를 삼각측량식 인라인 레이저 센서의 같은 예시 이미지로 통일했다. 실제 제품 사진이나 인증 증빙으로 표시하지 않는다.
| 모델검증 | 11 | 필수 | 샘플용 엘리먼트 삭제 | IDTA 템플릿에서 사용자 추가 영역을 표현하기 위해 사용된 샘플용 서브모델 엘리먼트가 모두 삭제되었는가? IDTA 템플릿에서는 사용자 정의 엘리먼트 추가 영역을 표시하기 위해 샘플 엘리먼트를 제공하며 이는 모두 제거되어야 함 | 기준충족 | ArbitraryProperty/ArbitraryMLP 등의 자리표시자와 sampleAccelerationX/Y/Z를 장비 항목으로 구체화함. ExampleDataNotice 등은 실제 비식별 예시 설명이며 미치환 템플릿 샘플이 아님.
|  | 12 | 필수 | 개발계획서와의 서브모델 일치성 | 각각의 서브모델에는 개발계획서상에 제시된 서브모델 엘리먼트들이 모두 적절히 구조화되어 포함되어 있는가? 개발계획서상에 '프로퍼티 리스트'로 제시된 모든 엘리먼트가 적절하게 서브모델 엘리먼트로 모델에 반영되어야 함 여기에서 '적절하게'란 계획서상에 제시된 프로퍼티가 적합한 엘리먼트(프로퍼티, 컬렉션 등)로 모델에 반영되어 있으며, 계획서상에 제시된 구조에 따라 구조화되어 모델에 반영되는 것을 의미함 | 기준충족 | 계획서에 전체 SME 341개 경로·유형·예시값을 제시함. 가이던스는 명판·문서전달 상세표를 반복하지 않고 나머지 199개 SME를 상세표로 제시함.
|  | 13 | 필수 | IDTA 서브모델 템플릿 규정준수 | IDTA 서브모델 템플릿을 활용한 서브모델의 경우, IDTA 템플릿의 작성 규정에 맞추어 서브모델 엘리먼트들이 추가되었는가? 대부분의 개발계획서에는 개발할 프로퍼티 리스트를 어느 위치에 모델링할지 제시하지 않고 있으며, 이로 인해 실제 개발된 모델에서 IDTA 템플릿 작성 규정에 반하는 방식으로 엘리먼트들을 사용할 수 있음. IDTA 서브모델 템플릿을 적용한 경우, 서브모델 템플릿에서 제시하는 모든 작성 규정을 만족해야 함 | 기준충족 | 6개 IDTA 공식 Template와 의미 항목을 대조했다. Language 3곳을 공식 명칭으로 복원했다. 확장 샘플 치환과 선택 AI 참조 제외를 가이던스의 유지·추가·변경·삭제 표에 기재했다.
|  | 14 | 필수 | idShort 네이밍 적절성 | 모델에 추가된 서브모델 엘리먼트들의 idShort 이름이 의도에 부합하도록 적절하게 작성되었는가? 개발계획서 프로퍼티 리스트에도 프로퍼티 이름이 제시되어 있으나, 이름의 적절성은 개발된 모델을 기준으로 함 모델에 추가된 서브모델 엘리먼트의 이름(idShort)은 엘리먼트 활용 시나리오 및 의미에 적합하게 제시되어야 함 | 기준충족 | 자체 CD의 정의와 한국어 설명에 측정 기준·단위·값 의미·활용 목적을 명시했다. 공식 IDTA CD는 원본 그대로 유지한다.
|  | 15 | 필수 | isShort 고유성 | 서브모델 엘리먼트의 idShort 값이 동일한 레벨에 정의된 다른 엘리먼트들과 중복되지 않는가? 동일한 레벨에 위치한 모든 서브모델 엘리먼트는 각자 고유한 idShort값을 가지고 서로 중복되지 않아야 함 | 기준충족 | 동일 부모 아래 idShort 중복 0건. 목록 직접 하위 무명 항목은 SML 규칙에 따른 것이므로 중복 오류로 세지 않음.
|  | 16 | 필수 | Concept Description 적절성 | 모델에 사용된 모든 Concept Description이 대상 서브모델 엘리먼트의 의미를 온전하고 충분하게 반영하는가? Concept Description은 서브모델 엘리먼트의 활용목적과 의도에 적합하게 구체적으로 정의되어야 함 넓은 의미를 가지는 범용 Concept Description을 하나 정의하고 여러 서브모델 엘리먼트에 사용하는 방식은 허용하지 않음 | 기준충족 | 공식 원본 보존 예외: 내부 CD 미포함 표준 SME 경로 8개(Nameplate 5·PredictiveMaintenance 3), xs:double/CD STRING 차이 9개(Property 7·Range 2)는 배포 원본에도 동일함. 공식 식별자·자료형을 임의 변경하지 않음. 이는 이번 Validator의 Failed나 오판 발생을 뜻하지 않으며, 자동검사 제외 영역의 수동 검토 근거임.
|  | 17 | 필수 | 서브모델 엘리먼트 데이터 적합성 | 서브모델 엘리먼트의 Value Type, Unit, 예시데이터 값이 Concept Description에 정의된 내용에 비추어 적합한가? 서브모델 엘리먼트는 연결된 Concept Description의 모든 내용(정의, 데이터타입, 단위 등)과 부합하게 정의되어야 함 | 기준충족 | 1 Hz/1 s, Time=0,1,2의 3건 이력 및 MTTF/MTBF 15 y·사용수명 10 y를 유지했다. 파장은 ECLASS nm 단위의 숫자 405로 정리했다.
|  | 18 | 필수 | SMC/SML 선택 적절성 | 동일 데이터의 반복 구조에는 SML을, 일반적인 데이터의 집합에는 SMC을 사용하였는가? 하위에 여러 엘리먼트를 포함하는 면에서 SMC와 SML이 동일하지만, 배열처럼 동일한 데이터 구조가 반복되는 형식에는 SML을 사용해야 함 개발계획서 프로퍼티 리스트에는 어떠한 서브모델 엘리먼트를 적용하는지 명시하지 않는 경우가 많아 모델에서 확인 필요 | 기준충족 | 문서·제품분류·기술영역 등 반복 항목은 공식 SML 유지. 목적별 묶음은 SMC로 구성하고 시계열 Record 구조는 공식 원본을 따름.
|  | 19 | 필수 | 표준 프로퍼티 검증 | eClass/CDD에 등록되지 않은 프로퍼티가 IRDI로 사용되고 있지는 않은가? IRDI를 사용할 경우 eClass/CDD에 실제로 등록되어 있는 프로퍼티의 값을 사용해야 함 | 기준충족 | ECLASS 16.0 PR/UN 자료와 정의·자료형·단위를 대조하여 파장 AAZ225#004(REAL_MEASURE/nm), 레이저 등급 BAF573#011(STRING), 보호등급 BAG975#017(STRING)을 적용했다. 파장 값은 xs:double 405이다. IDTA 원본 CD는 보존했다.
|  | 20 | 필수 | 활용목적 대비 모델링 품질 | 모델링된 엘리먼트들의 구성, 규모 등이 전반적으로 대상 장비/공정 및 활용시나리오에 부합하는가? 개발계획서에 일차로 제시되어 있지만 실제로 모델화된 최종 모델을 기준으로 모델 전반에 대한 적절성 검토 필요 실제 모델화된 구조, 포함된 서브모델 엘리먼트의 개수, 서브모델간 차별성, 활용목적과의 부합성 등을 검토 Technical Data와 Operational Data의 모호한 분리, 활용 방법이 불분명한 서브모델 엘리먼트들을 최소화 해야 함 | 기준충족 | 7개 서브모델·341개 SME. 정격 사양/현재값/이력/신뢰성/예측을 분리함. 3건 시계열의 내부·CSV·Blob 표현을 9건으로 중복 집계하지 않음.
|  | 21 | 필수 | 예시데이터 비식별화 | 모델에 사용된 모든 예시데이터 값은 비식별화 되었는가? 예시데이터에는 실제 기업명, 제품명, 브랜드명, 주소, 담당자 등 식별 가능한 정보가 포함되지 않아야 함 | 기준충족 | Example Manufacturer, EX-LM-100 등 예시 사용. 성능·인증·문서·썸네일은 실제 제조사 승인자료가 아님을 명시함.
2. 가이던스 문서 검토 | 문서 공통 | 1 | 필수 | 모델 전체 구조 제시 | 모델 전체 구조를 명확하게 제시하고 구체적으로 설명하고 있는가? 다이어그램/구조도를 포함하여 AAS 참조모델의 전체 구조를 파악하기 쉽게 설명해야 함 | 기준충족 | 7개 Submodel을 실제 Package Explorer exporter에서 다시 추출했다. 전체 SMC/SML 하위 유형과 포함 관계가 보이도록 상세 UML을 여러 장으로 나누어 가이던스에 반영했다.
|  | 2 | 필수 | 일관성 및 정합성 | 문서 전반에서 장비명, 공정명, 서브모델명, 번호, 표, 그림, 서브모델 엘리먼트 목록 등에 일관성이 있는가? 타 장비/공정에서 사용한 문구, 예시데이터, 대상 장비/공정/모델과 관련성 없는 내용 등이 포함되지 않아야 함 타 장비/공정 모델 개발시 사용했던 무관한 표준/참고자료/데이터소스 등의 내용도 포함되지 않아야 함 | 기준충족 | 기준 파일명·7개 SM·341개 SME·238개 CD를 유지했다. Language 경로·표준사전 속성·분류·제품 이미지 참조를 개발계획서·가이던스와 동기화했다.
|  | 3 | 필수 | 참조모델 적용가능범위 명시 | 참조모델이 어떤 유형에 적용 가능한지 명확하게 한정적으로 제시하고 있는가? 대상 장비의 대표적인 유형(전기식, 유압식 등)이 그림(또는 구조도)와 함께 제시되어야 함 이 참조모델은 어떠한 유형의 장비를 모델링한 것이며, 어떤 유형의 장비에 수정 없이 적용 가능지 적용 범위를 제시해야 함 특히 BoM 관련 서브모델을 활용한 경우에는 BoM에서 참조하는 모든 컴포넌트들에 대한 구조가 제시되어야 함 | 기준충족 | 인라인 레이저 삼각측량식 변위·프로파일 센서로 범위를 한정함. ToF 거리계·레이저 트래커는 직접 적용 대상에서 제외.
|  | 4 | 필수 | 활용 시나리오/방법 제시 | 참조모델의 활용 시나리오/방법을 제시하고 있는가? AAS 모델은 활용 목적에 따라 서브모델 및 서브모델 엘리먼트 구성이 결정되므로, 현재 모델이 개발된 활용목적 제시가 필요함 일반적인 AAS에 대한 설명이 아닌, 해당 참조모델을 개발할 당시 가정한 현장에서의 참조모델 활용 시나리오 제시 필요 | 기준충족 | 장비 선정·교정·현재 측정 상태 확인·정비 예측·장비 식별 및 문서 조회·라인 연계 시나리오를 제시함.
|  | 5 | 필수 | 개발된 참조모델과의 일치성 | 개발된 참조모델과 가이던스 문서 사이에 불일치하는 내용이 없는가? 가이던스 문서는 개발된 참조모델을 기준으로 작성되어야 함 | 기준충족 | 상세표의 설명을 자체 CD와 동기화했다. 파장 405 nm와 ECLASS 속성 3종, Language 명칭과 ProductClassifications를 최종 AASX 값으로 갱신했다.
|  | 6 | 필수 | 개발계획서와의 부합성 | 개발계획서에 제시되었던 핵심적인 제안사항 및 근거사유가 가이던스 문서에 적절하게 반영되었는가? 개발계획서상에 제시되었던 핵심적인 내용은 반드시 모델과 가이던스 문서에 반영되어야 함 개발계획서상에 제시되었던 내용을 추가/보완하는 것은 가능 | 기준충족 | 비접촉 변위·프로파일 측정, 운전상태 확인과 예지 정비라는 계획서 목적을 가이던스에 반영함. 7개 서브모델 유지 및 AI 참조 미적용 일치.
| 서브모델 | 7 | 필수 | IDTA 템플릿 사용시 추가부분 제시 적절성 | IDTA 템플릿을 사용한 서브모델의 경우, 서브모델 템플릿 정의 부분과 추가정의한 부분을 명확하게 구분하여 제시하고 있는가? IDTA 템플릿 원본 대비 추가/수정/삭제된 항목이 무엇인지 명확히 구분하여 설명해야 향후 사용자가 응용 가능 IDTA 템플릿의 원래 사용목적과 현재 모델에서 서브모델을 활용하는 목적을 제시해야 함 | 기준충족 | Nameplate/HandoverDocumentation/TechnicalData/TimeSeries/Reliability/PredictiveMaintenance 6종 각각의 유지·추가·수정·제외 내역을 표로 제시했다. 표준 의미와 장비 확장 및 샘플 치환을 구분했다.
|  | 8 | 필수 | 서브모델의 장비 연관성 및 활용시나리오 | 서브모델별로 해당 서브모델이 장비의 어떠한 특성과 연관되어 어떻게 활용되도록 모델링 되었는지 제시되어 있는가? 참조모델 사용자가 해상 서브모델을 사용할지 여부를 빠르게 결정할 수 있도록 서브모델의 연관성 및 활용시나리오 제시 필요 | 기준충족 | 각 서브모델별 필요성·핵심 구성·활용방안을 제시함. Reliability는 설계 신뢰성 예시, PM은 3430−2180=1250 h의 설명용 수명 예측으로 구분함.
|  | 9 | 필수 | Technical Data 서브모델 eClass 분류코드 | Technical Data 서브모델에 장비에 대한 (또는 가장 근접한) eClass Classification 코드 및 판단이유가 제시되었는가? eClass 기준의 분류코드를 제시하여야 하며, 해당 분류코드를 선정한 이유를 간략하게 제시하여야 함 다른 Classification System을 사용시 적용한 Classification System과 해당 시스템에서의 분류체계 코드번호를 제시하여야 함 | 기준충족 | ECLASS 16.0 Optical distance sensor, 27-27-09-16, 0173-1#01-AGZ394#023 적용. KWSY의 Laser triangulation sensor 키워드가 측정 원리와 일치한다. CC의 변속기 Definition은 원본 자료 이상으로 명시했으며 완전 일치라 주장하지 않는다. AGZ388#021은 코드 레일·테이프 방식이므로 배제했다.
|  | 10 | 필수 | 서브모델 엘리먼트 설명 구체성 | 모델에 포함된 서브모델 엘리먼트들을 향후 활용 가능할만큼 충분히 구체적으로 설명하고 있는가? 가이드문서에는 각각의 서브모델 엘리먼트의 의미와 활용 방법을 오해 없이 이해할 수 있을만큼 충분한 정보를 제공해야 함 | 기준충족 | 기존 PE 형식 상세표를 유지하면서 한국어 설명·semanticId·예시값을 갱신했다. Nameplate와 Handover 상세표는 가이던스에 추가하지 않았다.
|  | 11 | 필수 | 장비 범위를 벗어난 공정정보 사용 | 장비에서 자체적으로 생성하지 않는 공정 정보가 장비 모델에 불필요하게 혼용되고 있지 않은가? 장비 참조모델이므로 Lot/Process 데이터 등 장비에서 생성되거나 관리되지 않는 정보가 서브모델에 포함되어 있지 않아야 함 만일 서브모델에 꼭 필요한 정보라면, 해당 데이터를 어디에서 어느 시점에 입력하여 장비에서 어떻게 활용하는지 제시 필요 | 기준충족 | 현재 운전·측정·경보·수명 카운터 중심으로 구성함. Recipe ID는 장비가 선택한 측정 설정 식별자이며 외부 생산 Lot/BoM 데이터를 장비 생성값으로 섞지 않음.
종합 검토 의견 |  | KTL 지적사항의 모델·문서 보완과 최종본 재검증을 반영했다. Validator 70 Passed·0 Failed. 검사 제외 영역의 공식 원본 수동 대조 근거를 유지한다. |  |  |  | 기준충족 | 32/32항목 기준충족. 최종 Validator 70 Passed·0 Failed.

## 검토근거
EQ07 레이저측정기 최종 검토 근거
검토일 | 2026-10-12
판정 근거 | KTL D-01~D-13, 최종 AASX, IDTA reference버전 2, ECLASS 16.0 배포자료, 개발계획서·가이던스 대조. 검토자 성명 공란.
AASX | LaserMeasuringInstrument_AAS_V0.0.1.aasx
문서 | 레이저측정기_AAS_활용_가이던스_V1.0.docx / 레이저측정기_참조모델개발계획서_V1.0.hwp
검증 범위 | 20261012212903_test_result.html: LaserMeasuringInstrument_AAS_V0.0.1.aasx 검사 결과 70 Passed·0 Failed. 2026-10-12 최종본 재검증 완료. 검사 제외된 공식 IDTA 서브모델 6종(HandoverDocumentation, Nameplate, PredictiveMaintenance, Reliability, TechnicalData, TimeSeries)은 기존 공식 원본 수동 대조 근거를 유지하며 자동검사 통과와 구분한다.
AASX SHA-256 | 4114433a9964cf96d8a6f2d92003e41c7e087a455a4cb38acdf58108f5f9edb6
구성 | AAS 1개 / Submodel 7개 / SME 341개 / CD 238개
집계 의미 | 정성 32/32 기준충족. 정성 #3은 20261012212903_test_result.html의 최종본 70 Passed·0 Failed 확인으로 갱신했다. 공식 표준 6종의 수동 대조와 원본 보존 예외 근거는 유지한다.
참조 템플릿 | Nameplate 3.0.2, HandoverDocumentation 2.0.2, TechnicalData 2.0.2, TimeSeries 1.1.2, Reliability 1.0.2, PredictiveMaintenance 1.0. reference버전 2 보관 원본 기준(2026-10-07).
확인 대상 | AAS 경로 / idShort | 확인 내용 | 필요 조치
원본 CD 예외 | Nameplate/AddressInformation; Markings | 공식 원본에도 내부 CD 없음 | 공식 IRI·IRDI 유지
원본 CD 예외 | Nameplate/AssetSpecificProperties; GuidelineSpecificProperties; 그 하위 [0] | 공식 원본에도 내부 CD 없음 (3개) | 공식 확장 위치 유지
원본 CD 예외 | PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime | 공식 원본에도 내부 CD 없음 | 임의 CD 생성 없음
원본 CD 예외 | PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/ConditionName | 공식 ConditionName IRI는 유지하되 원본 중복 RULCondition CD는 생성하지 않음 | 공식 원본 추적성 유지
원본 CD 예외 | PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts | 공식 원본에도 내부 CD 없음 | 임의 의미 변경 없음
자료형 예외 | PM: DurationValue, StartValue, BoundaryValueRange, MeanValue, Standarddeviation, Skewness, PreAlertValue | Property 7개 xs:double / CD STRING. 공식 원본 동일 | 원본 오류 보존 기준 적용
자료형 예외 | PM: ConfidenceInterval, DriftInfoAIModel | Range 2개 xs:double / CD STRING. 공식 원본 동일 | 원본 오류 보존 기준 적용