## 검토양식
2026-10-08 현재 파일·제공 Validator 기준 검토. 공식 원본 예외는 셀에 명시. 검토자:
샌드쿨러 AAS 정성적 검토 체크리스트
항목 | 소분류 | 번호 | 중요도 | 검토기준 항목 | 검토 기준 설명 | 검토결과 | 검토 근거 및 보완사항
1. AAS 모델검토 | 필수 요구사항 | 1 | 필수 | 장비특화 서브모델 수 | Technical Data, Operational Data 서브모델 제외, 장비 특화 서브모델이 최소 2개 이상 포함되어 있는가? 사업공고에 장비 특화 서브모델 최소 2개 이상 포함을 필수 요구사항으로 제시했음 | 기준충족 | TechnicalData·OperationalData 외에 TimeSeries·ProcessParameters·PredictiveMaintenance 3종이 냉각 운전 이력·설정·예지보전 예시를 담당.
|  | 2 | 필수 | 서브모델 구성 일치 | 개발계획서에 제시했던 서브모델 리스트와 실제 개발된 참조모델의 서브모델 리스트가 일치하는가? 제출된 참조모델은 개발계획서에 제시했던 서브모델들을 반드시 모두 포함해야 함 | 기준충족 | 계획서·모델·가이던스 모두 7종 구성. KPI 서브모델을 추가하지 않았음.
|  | 3 | 필수 | AAS 작성규칙 부합성 | 제공된 AAS Validator를 사용하여 검토한 결과가 모든 시험항목을 통과하였는가? 제출된 참조모델은 AAS Validator를 사용하여 자체 검사를 수행해야 하며, 모든 시험항목을 통과해야 함 | 기준충족 | 충족(오판 예외). SandCooler_20261008205827_test_result.html: 검사 항목 69 Passed·1 Failed. KOSMO-CD #2는 공식 IDTA IRI 6건을 smart-factory.kr 자체 IRI 형식과 비교한 오판이다. 가이드라인과 양식 Information C6의 공식 IRI 유지 규칙에 따라 식별자를 변경하지 않는다. 자동검사 제외 표준 SM 6종은 원본 대조 근거로 판단했다.
| ID 적절성 | 4 | 필수 | Asset ID 고유성 | AssetInformation에 포함된 GlobalAssetId 값이 다른모델과의 중복을 회피할 수 있는가? GlobalAssetId는 전세계에서 유일해야 하므로 반드시 다른 참조모델과 중복되지 않도록 장비/공정명이 포함되어야 함 | 기준충족 | GlobalAssetId에 샌드쿨러 식별명 포함. 장비 유형 참조모델의 고유 경로로 구분.
|  | 5 | 필수 | AAS ID 고유성 | AAS의 id 값이 다른모델과의 중복을 회피할 수 있는가? AAS는 전세계에서 유일해야 하므로 반드시 다른 참조모델과 중복되지 않도록 장비/공정명이 포함되어야 함 | 기준충족 | AAS id에 SandCoolerAAS 포함. 최신 ID 형식 검사 Passed.
|  | 6 | 필수 | 서브모델 ID 고유성 | AAS의 Submodel별로 id 값이 다른모델과의 중복을 회피할 수 있는가? AAS의 Submodel 역시 전세계에서 유일해야 하므로 반드시 다른 참조모델과 중복되지 않도록 장비/공정명이 포함되어야 함 IDTA 서브모델 템플릿을 사용하더라도, 서브모델의 id는 반드시 다른 서브모델과 중복되지 않도록 변경되어야 함 | 기준충족 | 7개 Submodel id가 장비명과 서브모델별 경로로 구분되며 중복 없음. 공식 semanticId는 별도 유지.
|  | 7 | 필수 | 서브모델 Semantic ID 고유성 및 일치성 | 자체정의 서브모델의 경우, 서브모델의 Semantic Id가 다른모델과 중복을 회피할 수 있는가? 서브모델의 Semantic Id는 이 서브모델이 어떠한 서브모델인지를 구분하는 기준이 됨 따라서, 자체정의 서브모델의 semantic Id는 작성기준을 따르는 동시에 중복을 피하기 위해 고유하게 정의되어야 함 다만, 동일한 서브모델이 서로 다른 AAS에 공통으로 사용되는 경우에 한해서는 동일한 Semantic Id를 사용 가능함 | 기준충족 | OperationalData semanticId는 SandCoolerAAS 고유 경로. 정격 사양과 현재 측정값을 분리.
|  | 8 | 필수 | IDTA 서브모델 템플릿 Semantic ID 일치성 | IDTA 템플릿을 사용한 서브모델의 경우, IDTA 템플릿에 설정된 Semantic Id를 변경 없이 사용하고 있는가? 서브모델의 Semantic Id는 이 서브모델이 어떠한 서브모델인지를 구분하는 기준이 됨 따라서, IDTA 템플릿을 사용한 경우에는 템플릿에 사용된 Semantic Id를 변경 없이 그대로 사용해야 함 | 기준충족 | Nameplate·Handover·TechnicalData·TimeSeries·ProcessParameters·PredictiveMaintenance의 semanticId는 지정된 구버전 공식 원본을 유지.
| 기본구조 | 9 | 필수 | AASX 파일내 폴더 및 파일이름 적합성 | AASX 모델 내부에 있는 폴더 및 파일 이름이 실제 모델에 사용되는 이름과 일치하는가? 기존 AASX 파일을 복사해서 새로운 모델파일을 생성하는 경우 기존 파일의 이름이 남아있게 되는 경우가 있어 확인 필요함 AASX 파일에 첨부된 파일명이 참조모델용으로 적합해야 함 | 기준충족 | 내부 XML·이미지·CSV·첨부 개발계획서 경로는 SandCooler로 구분. 내장 기존 개발계획서는 이전 기술사양 자료이며 외부 개정 계획서와 구별해 설명.
|  | 10 | 필수 | Thumbnail 적절성 | 참조모델에 포함된 Thumbnail 이미지가 대상 장비/공정을 표현하는 적합한 이미지인가? AASX 모델 파일에 첨부된 Thumbnail은 대상 장비/공정을 대표하는 이미지를 사용해야 함 | 기준충족 | 송풍기·살수·투입 및 배출 구성을 표현한 비식별 AI 예시 이미지. 실제 제조사 사진이나 인증 증빙으로 주장하지 않음.
| 모델검증 | 11 | 필수 | 샘플용 엘리먼트 삭제 | IDTA 템플릿에서 사용자 추가 영역을 표현하기 위해 사용된 샘플용 서브모델 엘리먼트가 모두 삭제되었는가? IDTA 템플릿에서는 사용자 정의 엘리먼트 추가 영역을 표시하기 위해 샘플 엘리먼트를 제공하며 이는 모두 제거되어야 함 | 기준충족 | Arbitrary*·sampleAcceleration* 등 범용 샘플 자리는 샌드쿨러 사양·온도·수분 등으로 구현. 공식 고정 요소를 임의 삭제한 것과 구분.
|  | 12 | 필수 | 개발계획서와의 서브모델 일치성 | 각각의 서브모델에는 개발계획서상에 제시된 서브모델 엘리먼트들이 모두 적절히 구조화되어 포함되어 있는가? 개발계획서상에 '프로퍼티 리스트'로 제시된 모든 엘리먼트가 적절하게 서브모델 엘리먼트로 모델에 반영되어야 함 여기에서 '적절하게'란 계획서상에 제시된 프로퍼티가 적합한 엘리먼트(프로퍼티, 컬렉션 등)로 모델에 반영되어 있으며, 계획서상에 제시된 구조에 따라 구조화되어 모델에 반영되는 것을 의미함 | 기준충족 | 개정 개발계획서의 장비 관련 상세표 212행(type·idShort·value·semanticId)을 기준 AASX와 대조. Nameplate·Handover 상세표는 사용자 지정에 따라 제외하되 서브모델 자체는 포함.
|  | 13 | 필수 | IDTA 서브모델 템플릿 규정준수 | IDTA 서브모델 템플릿을 활용한 서브모델의 경우, IDTA 템플릿의 작성 규정에 맞추어 서브모델 엘리먼트들이 추가되었는가? 대부분의 개발계획서에는 개발할 프로퍼티 리스트를 어느 위치에 모델링할지 제시하지 않고 있으며, 이로 인해 실제 개발된 모델에서 IDTA 템플릿 작성 규정에 반하는 방식으로 엘리먼트들을 사용할 수 있음. IDTA 서브모델 템플릿을 적용한 경우, 서브모델 템플릿에서 제시하는 모든 작성 규정을 만족해야 함 | 기준충족 | 지정 원본 고정 요소 192개 경로 대조 자료 및 모델 구조 확인. 표준 확장 위치에 장비 사양을 배치. PM 원본 자료형 불일치는 원본 보존 규칙에 따라 임의 변경하지 않음.
|  | 14 | 필수 | idShort 네이밍 적절성 | 모델에 추가된 서브모델 엘리먼트들의 idShort 이름이 의도에 부합하도록 적절하게 작성되었는가? 개발계획서 프로퍼티 리스트에도 프로퍼티 이름이 제시되어 있으나, 이름의 적절성은 개발된 모델을 기준으로 함 모델에 추가된 서브모델 엘리먼트의 이름(idShort)은 엘리먼트 활용 시나리오 및 의미에 적합하게 제시되어야 함 | 기준충족 | 장비 특화 명칭은 냉각·수분·송풍·살수·진동 역할에 대응. Time은 공식 상대시간이며 UTC 시각과 구분.
|  | 15 | 필수 | isShort 고유성 | 서브모델 엘리먼트의 idShort 값이 동일한 레벨에 정의된 다른 엘리먼트들과 중복되지 않는가? 동일한 레벨에 위치한 모든 서브모델 엘리먼트는 각자 고유한 idShort값을 가지고 서로 중복되지 않아야 함 | 기준충족 | 동일 부모 아래 idShort 중복 없음. SML 직속 항목은 무명 항목으로 규칙상 생략하고 문서에 의미를 설명.
|  | 16 | 필수 | Concept Description 적절성 | 모델에 사용된 모든 Concept Description이 대상 서브모델 엘리먼트의 의미를 온전하고 충분하게 반영하는가? Concept Description은 서브모델 엘리먼트의 활용목적과 의도에 적합하게 구체적으로 정의되어야 함 넓은 의미를 가지는 범용 Concept Description을 하나 정의하고 여러 서브모델 엘리먼트에 사용하는 방식은 허용하지 않음 | 기준충족 | SME 285개 CD 연결 확인. 목표 온도 범위·목표값·현재값 의미 구별. 공식 제공 정의와 자체 보완 정의의 출처를 구분.
|  | 17 | 필수 | 서브모델 엘리먼트 데이터 적합성 | 서브모델 엘리먼트의 Value Type, Unit, 예시데이터 값이 Concept Description에 정의된 내용에 비추어 적합한가? 서브모델 엘리먼트는 연결된 Concept Description의 모든 내용(정의, 데이터타입, 단위 등)과 부합하게 정의되어야 함 | 기준충족 | 원본 보존 예외를 적용해 충족 판정. 예지보전의 숫자형 SME–CD STRING 불일치 9개 위치(숫자 Property 7개·Range 2개)는 공식 구버전 자체의 불일치이다. Information C11 및 비고의 IDTA 원본 오류 임의 수정 금지 기준을 따른다. 모든 자료형이 실제로 일치한다는 뜻은 아니다. SamplingInterval 3개는 1 s로 수정되어 SamplingRate=1 Hz와 일치. 내부 RecordCount=1, Duration=PT0S. 잔여수명 1450 h는 가상 예시.
|  | 18 | 필수 | SMC/SML 선택 적절성 | 동일 데이터의 반복 구조에는 SML을, 일반적인 데이터의 집합에는 SMC을 사용하였는가? 하위에 여러 엘리먼트를 포함하는 면에서 SMC와 SML이 동일하지만, 배열처럼 동일한 데이터 구조가 반복되는 형식에는 SML을 사용해야 함 개발계획서 프로퍼티 리스트에는 어떠한 서브모델 엘리먼트를 적용하는지 명시하지 않는 경우가 많아 모델에서 확인 필요 | 기준충족 | 반복 문서·분류·기술사양 영역·예지 조건은 공식 SML 구조 유지. 일반 항목 묶음은 SMC. SML 직속 항목의 idShort를 임의 생성하지 않음.
|  | 19 | 필수 | 표준 프로퍼티 검증 | eClass/CDD에 등록되지 않은 프로퍼티가 IRDI로 사용되고 있지는 않은가? IRDI를 사용할 경우 eClass/CDD에 실제로 등록되어 있는 프로퍼티의 값을 사용해야 함 | 기준충족 | ECLASS 16.0 분류 및 치수·질량·전압 5종은 기존 확보 근거에 따른 원본 값 사용. 자체 측정·목표·설정값은 자체 IRI로 구별. 전체 사전의 독립 인증을 의미하지 않음.
|  | 20 | 필수 | 활용목적 대비 모델링 품질 | 모델링된 엘리먼트들의 구성, 규모 등이 전반적으로 대상 장비/공정 및 활용시나리오에 부합하는가? 개발계획서에 일차로 제시되어 있지만 실제로 모델화된 최종 모델을 기준으로 모델 전반에 대한 적절성 검토 필요 실제 모델화된 구조, 포함된 서브모델 엘리먼트의 개수, 서브모델간 차별성, 활용목적과의 부합성 등을 검토 Technical Data와 Operational Data의 모호한 분리, 활용 방법이 불분명한 서브모델 엘리먼트들을 최소화 해야 함 | 기준충족 | 정격 사양·현재 운전·설정값·시간 이력·수명 예시를 구분. 유동층 샌드쿨러의 온도·수분·유틸리티·진동 관련 활용에 대응. 실제 AI 성능 보증은 아님.
|  | 21 | 필수 | 예시데이터 비식별화 | 모델에 사용된 모든 예시데이터 값은 비식별화 되었는가? 예시데이터에는 실제 기업명, 제품명, 브랜드명, 주소, 담당자 등 식별 가능한 정보가 포함되지 않아야 함 | 기준충족 | 제조사·장비 이미지·인증 및 운전값을 비식별 예시로 설명. 외부 연결 주소는 example.invalid이며 실제 운전 서버로 주장하지 않음.
2. 가이던스 문서 검토 | 문서 공통 | 1 | 필수 | 모델 전체 구조 제시 | 모델 전체 구조를 명확하게 제시하고 구체적으로 설명하고 있는가? 다이어그램/구조도를 포함하여 AAS 참조모델의 전체 구조를 파악하기 쉽게 설명해야 함 | 기준충족 | 7개 AASX Package Explorer 추출 UML과 장비 구조·흐름 그림으로 전체 구성 설명.
|  | 2 | 필수 | 일관성 및 정합성 | 문서 전반에서 장비명, 공정명, 서브모델명, 번호, 표, 그림, 서브모델 엘리먼트 목록 등에 일관성이 있는가? 타 장비/공정에서 사용한 문구, 예시데이터, 대상 장비/공정/모델과 관련성 없는 내용 등이 포함되지 않아야 함 타 장비/공정 모델 개발시 사용했던 무관한 표준/참고자료/데이터소스 등의 내용도 포함되지 않아야 함 | 기준충족 | 충족. 가이던스의 이전 검증 문구를 SandCooler_20261008205827_test_result.html 기준 69 Passed·1 Failed로 갱신. Failed는 공식 IRI 6건에 대한 형식 오판이며 원본 유지. 모델 상세표 212행의 시간값·자료형·식별자 대조 결과 일치.
|  | 3 | 필수 | 참조모델 적용가능범위 명시 | 참조모델이 어떤 유형에 적용 가능한지 명확하게 한정적으로 제시하고 있는가? 대상 장비의 대표적인 유형(전기식, 유압식 등)이 그림(또는 구조도)와 함께 제시되어야 함 이 참조모델은 어떠한 유형의 장비를 모델링한 것이며, 어떤 유형의 장비에 수정 없이 적용 가능지 적용 범위를 제시해야 함 특히 BoM 관련 서브모델을 활용한 경우에는 BoM에서 참조하는 모든 컴포넌트들에 대한 구조가 제시되어야 함 | 기준충족 | 유동층 방식 샌드쿨러를 대상으로 적용 범위와 비적용 범위를 설명. 주물사 냉각·수분 조정 역할을 한정.
|  | 4 | 필수 | 활용 시나리오/방법 제시 | 참조모델의 활용 시나리오/방법을 제시하고 있는가? AAS 모델은 활용 목적에 따라 서브모델 및 서브모델 엘리먼트 구성이 결정되므로, 현재 모델이 개발된 활용목적 제시가 필요함 일반적인 AAS에 대한 설명이 아닌, 해당 참조모델을 개발할 당시 가정한 현장에서의 참조모델 활용 시나리오 제시 필요 | 기준충족 | 온도·수분 확인, 운전 이력 비교, 설정 조건 확인, 예지보전 및 문서 식별 시나리오 제시. 실제 제어 실행이나 검증된 예측 성능과 구분.
|  | 5 | 필수 | 개발된 참조모델과의 일치성 | 개발된 참조모델과 가이던스 문서 사이에 불일치하는 내용이 없는가? 가이던스 문서는 개발된 참조모델을 기준으로 작성되어야 함 | 기준충족 | 충족. 가이던스의 이전 검증 문구를 SandCooler_20261008205827_test_result.html 기준 69 Passed·1 Failed로 갱신. Failed는 공식 IRI 6건에 대한 형식 오판이며 원본 유지. 모델 상세표 212행의 시간값·자료형·식별자 대조 결과 일치.
|  | 6 | 필수 | 개발계획서와의 부합성 | 개발계획서에 제시되었던 핵심적인 제안사항 및 근거사유가 가이던스 문서에 적절하게 반영되었는가? 개발계획서상에 제시되었던 핵심적인 내용은 반드시 모델과 가이던스 문서에 반영되어야 함 개발계획서상에 제시되었던 내용을 추가/보완하는 것은 가능 | 기준충족 | 최신 개정 개발계획서와 가이던스의 서브모델 7종 및 상세 요소 212행 대조. 냉각·수분 조정, 유틸리티, 정비 활용 목적 일치.
| 서브모델 | 7 | 필수 | IDTA 템플릿 사용시 추가부분 제시 적절성 | IDTA 템플릿을 사용한 서브모델의 경우, 서브모델 템플릿 정의 부분과 추가정의한 부분을 명확하게 구분하여 제시하고 있는가? IDTA 템플릿 원본 대비 추가/수정/삭제된 항목이 무엇인지 명확히 구분하여 설명해야 향후 사용자가 응용 가능 IDTA 템플릿의 원래 사용목적과 현재 모델에서 서브모델을 활용하는 목적을 제시해야 함 | 기준충족 | 공식 원본 구조·샌드쿨러 확장 및 예시 데이터, 선택 항목 미적용을 구분. Nameplate·Handover 전체 PE 상세표는 미수록 원칙을 적용.
|  | 8 | 필수 | 서브모델의 장비 연관성 및 활용시나리오 | 서브모델별로 해당 서브모델이 장비의 어떠한 특성과 연관되어 어떻게 활용되도록 모델링 되었는지 제시되어 있는가? 참조모델 사용자가 해상 서브모델을 사용할지 여부를 빠르게 결정할 수 있도록 서브모델의 연관성 및 활용시나리오 제시 필요 | 기준충족 | 각 서브모델에 장비에서의 의미·입력 출처·운전/정비 활용을 설명. TimeSeries와 PM 설명을 혼용하지 않음.
|  | 9 | 필수 | Technical Data 서브모델 eClass 분류코드 | Technical Data 서브모델에 장비에 대한 (또는 가장 근접한) eClass Classification 코드 및 판단이유가 제시되었는가? eClass 기준의 분류코드를 제시하여야 하며, 해당 분류코드를 선정한 이유를 간략하게 제시하여야 함 다른 Classification System을 사용시 적용한 Classification System과 해당 시스템에서의 분류체계 코드번호를 제시하여야 함 | 기준충족 | ECLASS 16.0 Equipment for Foundry Plant, 18-18-00-00, 0173-1#01-AKP451#010. 샌드쿨러를 포함하는 주조설비 근접 분류이며 전용 인증 분류가 아님을 명시.
|  | 10 | 필수 | 서브모델 엘리먼트 설명 구체성 | 모델에 포함된 서브모델 엘리먼트들을 향후 활용 가능할만큼 충분히 구체적으로 설명하고 있는가? 가이드문서에는 각각의 서브모델 엘리먼트의 의미와 활용 방법을 오해 없이 이해할 수 있을만큼 충분한 정보를 제공해야 함 | 기준충족 | 상세표 61개·212행에 type·idShort·semanticId·한국어 Description·값·Cardinality 기재. 이름 없는 목록 항목은 Explanation에서 의미 설명.
|  | 11 | 필수 | 장비 범위를 벗어난 공정정보 사용 | 장비에서 자체적으로 생성하지 않는 공정 정보가 장비 모델에 불필요하게 혼용되고 있지 않은가? 장비 참조모델이므로 Lot/Process 데이터 등 장비에서 생성되거나 관리되지 않는 정보가 서브모델에 포함되어 있지 않아야 함 만일 서브모델에 꼭 필요한 정보라면, 해당 데이터를 어디에서 어느 시점에 입력하여 장비에서 어떻게 활용하는지 제시 필요 | 기준충족 | 장비 설정·현재 측정값·운전 이력으로 범위를 한정. 투입 모래·냉각수 조건은 장비 운전 입력이며 제품 구성 부품으로 오해하지 않게 설명.
종합 검토 의견 |  | 32개 항목 기준충족. 가이던스 검증 결과 설명을 최종 HTML과 일치시킴. 공식 IRI 오판 및 공식 원본의 자료형 예외는 해당 셀에 근거를 유지. |  |  |  | 기준충족 | 기준충족 32/32항목, 보완필요 0항목

## 검토근거
샌드쿨러 검토 근거 및 예외
검토일 | 2026-10-08
판정 기준 | 가이드라인 V2.1.1, 지정 구버전 IDTA 원본, 현재 AASX·개발계획서·가이던스, 사용자 제공 최신 Validator 결과
AASX | SandCooler_AAS_v0.0.1.aasx
문서 | 샌드쿨러_참조모델개발계획서_v0.0.1.hwp / 샌드쿨러_AAS_활용_가이던스_v0.0.1.docx
Validator | SandCooler_20261008205827_test_result.html: 검사 항목 69 Passed·1 Failed. KOSMO-CD #2는 공식 IDTA IRI 6건을 smart-factory.kr 자체 IRI 형식과 비교한 오판이다. 가이드라인과 양식 Information C6의 공식 IRI 유지 규칙에 따라 식별자를 변경하지 않는다. 자동검사 제외 표준 SM 6종은 원본 대조 근거로 판단했다.
AASX SHA-256 | 400f30810ed9b9e7f5e5cb33c4b0dc9dd1b2db33cd11c5c3c48810f809e27a03
확인된 구성 | AAS 1개 / Submodel 7개 / SME 285개 / CD 263개 / 미매핑 0개
적용 원본 | Nameplate 3.0.1, Handover 2.0.1, TechnicalData 2.0.1, TimeSeries 1.1.1, ProcessParameters 1.0, PredictiveMaintenance 1.0. 제출 당시 기준 적용.
검토자
대상 | 경로 / 항목 | 검토 결과 | 판정 및 조치
공식 IRI | TimeSeries/1/1 | IDTA Time Series 공식 semantic IRI | 원본 유지. KOSMO-CD #2 형식 오판
공식 IRI | SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0 | IDTA 예지보전 공식 semantic IRI | 원본 유지. KOSMO-CD #2 형식 오판
공식 IRI | ContactInformations/AddressInformation | ZVEI/IDTA Nameplate 공식 IRI | 원본 유지. KOSMO-CD #2 형식 오판
공식 IRI | RemainingUsefulLifetime/1/0 | IDTA 예지보전 공식 IRI | 원본 유지. KOSMO-CD #2 형식 오판
공식 IRI | ConditionName/1/0 | IDTA 예지보전 공식 IRI | 원본 유지. KOSMO-CD #2 형식 오판
공식 IRI | ListPreAlerts/1/0 | IDTA 예지보전 공식 IRI | 원본 유지. KOSMO-CD #2 형식 오판
원본 예외 | PM 숫자형 9개 위치 | DurationValue, StartValue, ConfidenceInterval, BoundaryValueRange, DriftInfoAIModel, MeanValue, Standarddeviation, Skewness, PreAlertValue | Property 7개·Range 2개. 공식 CD STRING 원본 보존. 자료형 전부 일치로 주장하지 않음.
가이던스 | 검증 증빙 설명 | 충족. 가이던스의 이전 검증 문구를 SandCooler_20261008205827_test_result.html 기준 69 Passed·1 Failed로 갱신. Failed는 공식 IRI 6건에 대한 형식 오판이며 원본 유지. 모델 상세표 212행의 시간값·자료형·식별자 대조 결과 일치. | 가이던스 검증 결과 문구 갱신 완료. AASX는 변경하지 않음.
증거 파일 | 잡것/IDTA_원본요소_대조목록.csv 및 수정근거_상세.json | 구버전 고정 요소 대조 및 공식 예외 경로. 최종 AASX에서 CD 매핑·빈 값·SamplingInterval 재확인. | Validator는 사용자가 실행. 재실행하거나 결과 HTML을 변경하지 않음.